化学      实验教学中心实验准备及意见反馈表

| 实验课程名称 | 分析化学实验（48学时） |
| --- | --- |
| 开课专业年级 | 应化16 |
| 实验项目编号名称 | 1.分析化学实验预备知识 |
| 大纲计划学时 | 3学时 |
| 教学实施及学时安排 | 教师讲解与演示，3学时 |
| 学生分组 | 分四组，不分小组 |
| 实验准备方案 | 讲台： - 备100mL量筒、100mL烧杯、250mL锥形瓶、滴管等非容量器皿一套； - 备25mL移液管、10mL吸量管、100mL容量瓶、50mL滴定管等容量器皿一套； ③ 洗耳球、洗瓶、卷纸一套。 天平室： 台秤、阻尼分析天平、电光分析天平、电子分析天平 |
| 实验专任教师 签字 | 年 月 日 |
| 以上内容由实验专任教师填写 |  |
| 实验准备人员 意见及签字 | 年 月 日 |
| 实验中心 意见及签字 | 年 月 日 |

注：①实验专任教师需根据教学大纲提前4周将准备方案打印签字后提交相关实验管理人员；

②实验管理人员应在收到准备方案三天内及时将意见反馈给实验专任教师，并针对存在困难(仪器、试剂、材料等)及时将此表签字后上报实验中心，若无困难需在意见栏注明并签字后及时交还实验专任教师。

③实验中心收到实验管理人员上报表格后三天内予以答复。

化学       实验教学中心实验准备及意见反馈表

| 实验课程名称(学时) | 分析化学实验(48学时) |
| --- | --- |
| 开课专业年级 | 应化16 |
| 实验项目编号名称 | 15. 酸雨中硫酸根的测定(硫酸钡浊度法) |
| 大纲计划学时 | 3 |
| 教学实施及学时安排 | 教师讲解40min，学生实验95min |
| 学生分组 | 分四组，每组分为12小组（2人合作） |
| 实验准备方案 | 公用仪器及试剂： ①100μgSO42-·mL-1使用液(由K2SO4配制而成）[备5mL吸量管]：0.1814gK2SO4溶于纯水中，定容至1000mL。 ②3g·L-1明胶溶液[备1mL吸量管]：称取3.0g明胶，加入70℃蒸馏水中搅拌溶解后，冷却储存。 ③氯化钡-明胶溶液[备2mL吸量管]：量取500mL3g·L-1明胶溶液，加入10.0gBaCl2·2H2O，用HCl调至pH1~2。 ④分光光度计(备2cm比色皿) 学生用仪器： 20mL比色管（6支）及比色管架共10套 水样： 雨水 实验方案(附后) |
| 实验专任教师 签字 | 年 月 日 |
| 以上内容由实验专任教师填写 |  |
| 实验准备人员 意见及签字 | 年 月 日 |
| 实验中心 意见及签字 | 年 月 日 |

注：①实验专任教师需根据教学大纲提前4周将准备方案打印签字后提交相关实验管理人员；

②实验管理人员应在收到准备方案三天内及时将意见反馈给实验专任教师，并针对存在困难(仪器、试剂、材料等)及时将此表签字后上报实验中心，若无困难需在意见栏注明并签字后及时交还实验专任教师。

③实验中心收到实验管理人员上报表格后三天内予以答复。

### 实验十五、酸雨中硫酸根的测定(硫酸钡浊度法)

一、实验目的

1.巩固分光光度法的原理，正确掌握分光光度计的使用；

2.理解酸雨中硫酸根的来源，学习分光光度法测定硫酸根的方法及原理。

二、实验原理

定量依据：朗伯-比耳定律A=εbc

定量分析方法：标准曲线法

三、实验内容

1.标准曲线的制作

| 数据 编号 步骤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100μgSO42-·mL-1使用液/mL | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 蒸馏水定容/mL | 10 |  |  |  |  |  |
| m(SO42-)/μg |  |  |  |  |  |  |
| 3g·L-1明胶溶液/mL | 1 |  |  |  |  |  |
| 摇匀/s | 10 |  |  |  |  |  |
| 氯化钡-明胶溶液/mL | 2 |  |  |  |  |  |
| 摇匀/min | 2 |  |  |  |  |  |
| 静置/min | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 吸光度A(λ=420nm,b=2cm) |  |  |  |  |  |  |
| 回归方程A~m(SO42-) |  |  |  |  |  |  |
| 线性相关系数 |  |  |  |  |  |  |

- 雨水样的测定

- 水样反应（同标准曲线制作过程）

- 水样测定及分析结果表示

| 水样编号 | 水样体积 Vx/mL | 水样吸光度 Ax | 水样硫酸根含量m(SO42-)x/μg | 水样分析结果 硫酸根浓度(mg·L-1)=m(SO42−)xVx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.00 |  |  |  |

四、思考题

1.朗伯-比耳定律表明，吸光度与浓度呈正比，实验中要求建立吸光度与硫酸根离子质量之间的关系，它们是否呈正比关系？

2.实验中取用标准溶液后先用蒸馏水定容，然后再加明胶溶液和氯化钡-明胶溶液，这两种试剂的体积如何控制？为什么？

五、收获、体会或感想